## 2015
Województwo małopolskie
Wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych przez WIOŚ w Krakowie w 2015 roku w ramach monitoringu regionalnego
Nazwa punktu |  |  |  |  | Kępa Bogumiłowicka |  | Stary Sącz |  |  |  | Wola Batorska |  | Czchów |  | Zielona |  | Pałecznica |  | Miechów-Biskupice |  | Szczepanowice |  | Świerczków |  |  |  | Szarów |  |  |  | Żabno-Konary |  |  |  | Koszyce- Witów
Nr punktu |  |  |  |  | S41 | S41 | 22-S34 | 22-S34 | 22-S34 | 22-S34 | S-33/4 | S-33/4 | S-4/15 | S-4/15 | S-2/32 | S-2/32 | S-1/28 | S-1/28 | S-2/30 | S-2/30 | S-1/34 | S-1/34 | S21/4.4 | S21/4.4 | S21/4.4 | S21/4.4 | S-1/24 | S-1/24 | S-1/24 | S-1/24 | S8-2 | S8-2 | S8-2 | S8 -2 | S-1/31 | S-1/31
Data poboru |  |  |  |  | 17.06.2015r. | 26.10.2015r. | 30.06.2015r. | 14.09.2015 | 22.07.2015r. | 02.09.2015r. | 25.06.2015r. | 29.10.2015r. | 30.06.2015r. | 02.11.2015r. | 17.06.2015r. | 19.10.2015r. | 22.06.2015r. | 21.10.2015r. | 18.06.2015r. | 22.10.2015r. | 18.06.2015r. | 22.10.2015r. | 29.06.2015r. | 15.09.2015 | 20.07.2015r. | 03.09.2015 | 23.06.2015r. | 29.10.2015r. | 20.07.2015r. | 03.09.2015r. | 24.06.2015 | 14.09.2015 | 22.07.2015r. | 02.09.2015 | 22.06.2015 | 16.09.2015r.
Czas poboru |  |  |  |  | 10:00 | 9:50 | 13:00 | 12:50 | 10:30 | 13:10 | 11:20 | 12:40 | 11:30 | 11:20 | 13:10 | 13:40 | 13:40 | 11:50 | 12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:20 | 10:40 | 11:40 | 9:50 | 10:20 | 12:40 | 10:50 | 11:40 | 12:40 | 13:00 | 9:20 | 14:00 | 10:00 | 11:00 | 9:50
Nr laboratoryjny próbki |  |  |  |  | 1722/W/2015 | 3132/W/2015 | 1883/W/2015 | 2624/W/2015 | 2152/W/2015 | 2499/W/2015 | 1852/W/2015 | 3189/W/2015 | 1882/W/2015 | 3206/W/2015 | 1723/W/2015 | 3034/W/2015 | 1772/W/2015 | 3087/W/2015 | 1742/W/2015 | 3113/W/2015 | 1743/W/2015 | 3114/W/2015 | 1876/W/2015 | 2653/W/2015 | 2126/W/2015 | 2533/W/2015 | 1806/W/2015 | 3188/W/2015 | 2127/W/2015 | 2534/W/2015 | 1835/W/2015 | 2623/W/2015 | 2153/W/2015 | 2498/W/2015 | 1771/W/2015 | 2661/W/2015
Wskaźnik | Jednostka | Metodyka | Metoda | Granica oznaczalności
Odczyn | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | potencjometryczna | 2 | 7 | 6.7 | 7.4 | 7.7 |  |  | 8.3 | 8 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 6.8 |  |  | 7.9 | 7.5 |  |  | 6.8 | 6.6 |  |  | 7.8 | 7.3
Ogólny węgiel organiczny | mg/l | PN-EN 1484:1999 | spektrofotometria w podczerwieni | 1 | 1.4 | 1.2 | 8.1 | <1,0 |  |  | 3.3 | 4.2 | 3.8 | <1,0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 2.7 | 3.3 | <1,0 | 2 | 1 | 1.4 | 1.5 |  |  | <1,0 | 1.3 |  |  | 1.8 | 1.9 |  |  | 3.3 | 6.5
Przewodność w 20 °C | µS/cm | PN-EN 27888:1999 | konduktometryczna | 1 | 680 | 656 | 273 | 290 |  |  | 702 | 658 | 530 | 487 | 627 | 615 | 698 | 753 | 259 | 294 | 566 | 573 | 613 | 604 |  |  | 641 | 760 |  |  | 765 | 793 |  |  | 683 | 801
Przewodność w 25 °C | µS/cm
Temperatura wody | °C | PB-07/TS, wydanie 1 z dnia 01.02.2012r. | bezpośrednia | -5 | 9.5 | 10 | 16 | 19 |  |  | 13 | 12.2 | 10 | 13.1 | 10 | 9.8 | 11 | 10.5 | 10.2 | 9.6 | 16 | 10.1 | 11.9 | 14.2 |  |  | 10.1 | 8.2 |  |  | 11 | 11 |  |  | 10 | 11
Tlen rozpuszczony | mg/l | PN-EN ISO 5814:2013-04 | elektrochemiczna | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 7.6 | 7.5 |  |  | 3.7 | 4.8 | 8 | 7.3 | 7.2 | 6 | 8.5 | 7.7 | <0,5 | 2 | 6.9 | 6.1 | 2.4 | 1 |  |  | 10.2 | 11.2 |  |  | 4.6 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.1
Tlen rozpuszczony | % | PN-EN ISO 5814:2013-04 | elektrochemiczna | 5 | 35 | 41 | 83 | 81 |  |  | 36 | 46 | 71 | 67 | 62 | 54 | 80 | 72 | 10 | 10 | 73 | 66 | 23 | 14 |  |  | 97 | 107 |  |  | 43 | 11 |  |  | 14 | 12
Amoniak | mg/l | PB-14/TS, wydanie I z dnia 01.02.2012r. | spektrofotometria przepływowa | 0.05 | <0,05 | <0,05 | 0.09 | <0,05 |  |  | 2.1 | 1.8 | 0.08 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 1.5 | 3 |  |  | <0,05 | <0,05 |  |  | 0.08 | <0,05 |  |  | <0,05 | 0.22
Azotany | mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 | chromatografia jonowa | 1 | 3.1 | <1,0 | 3.8 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | <1,0 | 85.7 | 14.3 | 7.2 | 17.9 | 17.1 | 11.4 | 8.9 | <1,0 | <1,0 | 1.9 | 1.8 | 34.2 | 38 | 19.4 | 29.4 | 70.5 | <0,1 | 72 | 66 | 25.9 | 27.8 | 28.5 | 25.8 | 11.7 | <1,0
Azotyny | mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 | chromatografia jonowa | 0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |  |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |  |  | <0,05 | <0,05 |  |  | <0,05 | <0,05 |  |  | <0,05 | <0,05
Antymon | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001
Arsen | mg/l | PB-10/TS, wydanie 1 z dnia 01.02.2012r. | absorpcyjna spektrometria atomowa, technika generacji wodorków | 0.0005 | 0.0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |  |  | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |  |  | <0,0005 | <0,0005 |  |  | <0,0005 | <0,0005 |  |  | 0.0007 | 0.0006
Bar | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.0005 | 0.13 | 0.14 | 0.042 | 0.042 |  |  | 0.045 | 0.044 | 0.079 | 0.065 | 0.021 | 0.03 | 0.018 | 0.015 | 0.0089 | 0.01 | 0.032 | 0.028 | 0.084 | 0.094 |  |  | 0.013 | 0.015 |  |  | 0.053 | 0.053 |  |  | 0.2 | 0.26
Beryl | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |  |  | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0.0001 | <0,0001 |  |  | <0,0001 | <0,0001 |  |  | <0,0001 | <0,0001 |  |  | <0,0001 | <0,0001
Bor | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.001 | 0.073 | 0.077 | 0.027 | 0.028 |  |  | 0.77 | 0.45 | 0.055 | 0.049 | 0.051 | 0.045 | 0.12 | 0.093 | 0.025 | 0.022 | 0.046 | 0.04 | 0.091 | 0.11 |  |  | 0.008 | 0.006 |  |  | 0.15 | 0.11 |  |  | 0.055 | 0.055
Chlorki | mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 | chromatografia jonowa | 5 | 25 | 28 | 7 | 9.2 |  |  | 47 | 45 | 18 | 15 | 26 | 27 | 45 | 34 | 9.7 | 10 | 14 | 14 | 15 | 17 |  |  | 56 | 50 |  |  | 36 | 69 |  |  | 45 | 42
Chrom ogólny | mg/l | PB-12/TS , wydanie 1 z dnia 01.02.2012r. | Absorpcyjna spektrometria atomowa, bezpłomieniowa | 0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001
Cyjanki wolne | mg/l | PN-EN ISO 14403-2:2012 | spektrofotomeria przepływowa | 0.01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01
Cyna | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.001 | 0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001
Cynk | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009. | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.001 | 0.001 | <0,001 | 0.04 | 0.013 |  |  | 0.003 | 0.003 | <0,001 | <0,001 | 0.027 | 0.041 | 0.02 | 0.037 | 0.002 | <0,001 | 0.048 | 0.077 | <0,001 | 0.004 |  |  | 0.21 | 0.29 |  |  | 0.006 | 0.012 |  |  | 0.008 | 0.012
Fluorki | mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 | chromatografia jonowa | 0.1 | <0,10 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  |  | 0.26 | 0.21 | <0,1 | <0,1 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | <0,10 | <0,1 | 0.19 | 0.18 | <0,1 | <0,10 |  |  | 0.22 | 0.15 |  |  | <0,1 | <0,1 |  |  | 0.19 | 0.16
Fosforany | mg/l PO4 | PB-21/TS, wydanie I z dn.01.02.2012r. | spektrofotometria przepływowa | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | <0,03 |  |  | 0.42 | 0.26 | 0.06 | <0,03 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | <0,03 | 0.04 | <0,03 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |  |  | 0.06 | <0,03 |  |  | <0,03 | <0,03 |  |  | 0.1 | <0,03
Glin | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.001 | 0.065 | <0,001 | 0.008 | 0.007 |  |  | 0.026 | 0.002 | 0, 008 | <0,001 | 0.034 | 0.006 | 0.007 | 0.001 | 0.006 | <0,001 | 0.006 | <0,001 | 0.008 | 0.005 |  |  | 0.006 | 0.005 |  |  | 0.004 | 0.005 |  |  | 0.003 | 0.005
Kadm | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0.0002 | <0, 0001 |  |  | <0,0001 | <0,0001 | 0.0002 | <0,0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0.0022 | <0,0001 |  |  | 0.0002 | 0.0002 |  |  | <0,0001 | <0,0001 |  |  | 0.0001 | 0.0002
Kobalt | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 | Absorpcyjna spektrometria atomowa, płomieniowa | 0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | 0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  |  | 0.001 | 0.005
Magnez | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wbudzoną indukcyjnie | 0.01 | 15.4 | 15.2 | 7.4 | 7.5 |  |  | 3.6 | 3.6 | 13.2 | 11.2 | 19.5 | 18.6 | 20.2 | 17.3 | 14.1 | 13.8 | 14.7 | 13.9 | 15.3 | 15.5 |  |  | 12.9 | 11 |  |  | 19.1 | 16.4 |  |  | 21.6 | 23.3
Mangan | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.001 | 0.048 | 0.075 | <0,001 | <0,001 |  |  | 0.025 | 0.024 | <0,001 | <0,001 | 0.002 | 0.026 | 0.003 | <0,001 | 0.12 | 0.084 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.01 |  |  | 0.002 | 0.004 |  |  | 0.004 | 0.004 |  |  | 1.03 | 3.13
Miedź | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0.0129 | 0.0013 |  |  | <0,0005 | 0.0014 | <0,0005 | <0,0005 | 0.0021 | 0.0033 | 0.0023 | 0.0119 | 0.0006 | 0.0022 | 0.0009 | 0.0009 | <0,0005 | 0.0009 |  |  | <0,0005 | 0.0007 |  |  | 0.0031 | 0.0011 |  |  | 0.0025 | 0.0036
Molibden | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 |  |  | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | 0.001 | 0.0013 | 0.0019 | 0.0024 | <0,0006 | <0,0006 | 0.0006 | 0.0008 | <0,0006 | <0,0006 |  |  | <0,0006 | <0,0006 |  |  | <0,0006 | <0,0006 |  |  | 0.0023 | 0.001
Nikiel | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.0005 | <0,0005 | 0.0005 | 0.0007 | <0,0005 |  |  | 0.0038 | 0.0023 | <0,0005 | <0,0005 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0033 | 0.003 | 0.0005 | <0,0005 | 0,.0024 | 0.0025 | <0,0005 | <0,0005 |  |  | <0,0005 | <0,0005 |  |  | 0.0015 | 0.0014 |  |  | 0.0019 | 0.0043
Ołów | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | 0.002 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001
Potas | mg/l | PN-ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.01 | 4.75 | 4.69 | 2.37 | 2.31 |  |  | 4.15 | 3.86 | 2.89 | 2.87 | 6.8 | 6.07 | 9.24 | 6.77 | 6.71 | 6.02 | 6.95 | 5.7 | 4.82 | 5.42 |  |  | 1.39 | 1.24 |  |  | 13.8 | 16.7 |  |  | 90.7 | 12
Rtęć | μg/l* | PB 13/TS, wydanie I z dnia 01.02.2012r. | absorpcyjna spektrometria atomowa | 0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |  |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |  |  | <0,05 | <0,05 |  |  | <0,05 | <0,05 |  |  | <0,05 | <0,05
Selen | mg/l | PN-ISO 9965:2001 | Absorpcyjna spektrometria atomowa, technika generacji wodorków | 0.0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |  |  | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |  |  | <0,0005 | <0,0005 |  |  | <0,0005 | <0,0005 |  |  | <0,0005 | <0,0005
Siarczany | mg/l | PN-EN ISO 10304-1 :2009 | chromatografia jonowa | 5 | 56 | 46 | 17 | 18 |  |  | <5,0 | <5,0 | 32 | 29 | 46 | 48 | 100 | 79 | 6.3 | 6.4 | 27 | 29 | 61 | 67 |  |  | 82 | 96 |  |  | 92 | 94 |  |  | 100 | 79
Sód | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.1 | 21.4 | 25.6 | 7 | 7.5 |  |  | 186 | 155 | 18.6 | 16.9 | 18.9 | 16.3 | 55.9 | 33.3 | 10.4 | 8.9 | 9.4 | 7.9 | 17.8 | 17.8 |  |  | 15.4 | 12.8 |  |  | 36.4 | 43 |  |  | 24.5 | 14.6
Srebro | mg/l | PB-12/TS, wydanie I z dnia 01.02.2012r. | Absorpcyjna spektrometria atomowa, bezpłomieniowa | 0.0002 | 0.0002 | <0,0002 | 0.0004 | 0.0002 |  |  | 0.0003 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0, 0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0.0002 | 0.0004 | <0,0002 | <0,0002 | 0.0002 | 0.0002 | <0,0002 |  |  | <0,0002 | <0,0002 |  |  | <0,0002 | <0,0002 |  |  | 0.0002 | 0.0004
Tal | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001
Tytan | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.0005 | 0.0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |  |  | 0.0104 | 0.0083 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |  |  | <0,0005 | <0,0005 |  |  | <0,0005 | <0,0005 |  |  | <0,0005 | <0,0005
Uran | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,010 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,010 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,010
Wanad | mg/l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.0005 | 0.0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0.0007 |  |  | 0.0008 | <0,0005 | <0,0005 | 0.0015 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |  |  | <0,0005 | <0,0005 |  |  | <0,0005 | <0,0005 |  |  | <0,0005 | <0,0005
Wapń | mg /l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.1 | 125 | 120 | 44.2 | 42.1 |  |  | 17.9 | 18.9 | 102 | 100 | 116 | 112 | 136 | 125 | 18.3 | 18.5 | 109 | 105 | 112 | 114 |  |  | 116 | 121 |  |  | 126 | 107 |  |  | 87.4 | 159
Wodorowęglany (jako HCO3) | mg /l | PB-25/TS, wydanie I z dnia 01.02.2012r. | Obliczeniowa | 25 | 396 | 395 | 154 | 154 |  |  | 427 | 402 | 325 | 301 | 361 | 364 | 425 | 400 | 129 | 131 | 352 | 361 | 315 | 337 |  |  | 168 | 154 |  |  | 358 | 292 |  |  | 392 | 494
Żelazo | mg /l | PN-EN ISO 11885:2009 | Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie | 0.002 | 0.41 | 0.081 | 0.032 | 0.005 |  |  | 0.15 | 0.13 | 0.002 | <0,002 | 0.043 | 0.064 | 0.052 | 0.015 | 0.99 | 0.52 | 0.025 | 0.021 | 0.002 | 0.004 |  |  | 0.3 | 0.12 |  |  | 0.008 | 0.013 |  |  | 5.18 | 7.27
AOX – adsorbowane związki chloroorganiczne | mg/l | PN-EN ISO 9562:2007 | miareczkowanie kulometryczne | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |  |  | 0.01 | <0,01 | 0.01 | 0.01 | <0,01 | 0.01 | <0,01 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |  |  | <0,01 | 0.02 |  |  | 0.01 | 0.09 |  |  | 0.02 | 0.04
Benzen | μg/l* | PB-47/TS, wydanie I z dnia 01.02.2012r. | Chromatografia gazowa (GC-FID) | 4.4 | <4,4 | <4,4 | <4,4 | <4,4 |  |  | <4,4 | <4,4 | <4,4 | <4,4 | <4,4 | <4,4 | <4,4 | <4,4 | <4,4 | <4,4 | <4,4 | <4,4 | <4,4 | <4,4 |  |  | <4,4 | <4,4 |  |  | <4,4 | <4,4 |  |  | <4,4 | <4,4
BTX-lotne węglowodory aromatyczne | μg/l* | PB-47/TS, wydanie I z dnia 01.02.2012r. | Chromatografia gazowa (GC-FID) | 18 | <18 | <18 | <18 | <18 |  |  | <18 | <18 | <18 | <18 | <18 | <18 | <18 | <18 | <18 | <18 | <18 | <18 | <18 | <18 |  |  | <18 | <18 |  |  | <18 | <18 |  |  | <18 | <18
Fenole (indeks fenolowy) | mg/l | PB-28/TS wyd. I z dn.01.02.2012r. | spektrofotometria przepływowa | 0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | 0.001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001
Formaldehyd | mg/l | PN-71/C-04593 | spektrofotometryczna | 0.01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.01 | 0.1 |  |  | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01
Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy | mg/l | PN-EN ISO 9377-2:2003 | chromatografia gazowa (GC-FID) | 0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |  |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |  |  | <0,05 | <0,05 |  |  | <0,05 | <0,05 |  |  | <0,05 | <0,05
Pestycydy ogółem
Alachlor | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002 | chromatografia gazowa (GC-ECD) | 0.03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |  |  | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |  |  | <0,03 | <0,03 |  |  | <0,03 | <0,03 |  |  | <0,03 | <0,03
Atrazyna | μg/l* | PN-EN ISO 11369:2002 | Chromatografia cieczowa (HPLC) | 0.2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,02 | <0,2 | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,2
Chlorfenwinfos | μg/l* | PN-EN ISO 10695:2004 | Chromatografia gazowa (GC-MS) | 0.003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003
Chloropyrifos | μg/l* | PN-EN ISO 10695:2004 | Chromatografia gazowa (GC-MS) | 0.003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003
Endosulfan | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002 | chromatografia gazowa (GC-ECD) | 0.003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003
Diuron | μg/l* | PN-EN ISO 11369:2002 | Chromatografia cieczowa (HPLC) | 0.1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,10 |  |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0.1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  |  | <0,1 | 0.1 |  |  | <0,1 | <0,1 |  |  | <0,1 | <0,1
Izoproturon | μg/l* | PN-EN ISO 11369:2002 | Chromatografia cieczowa (HPLC) | 0.1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  |  | <0,1 | 0.1 |  |  | <0,1 | <0,1 |  |  | <0,1 | <0,1
Aldryna (C12H8Cl6)* | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002 | chromatografia gazowa (GC-ECD) | 0.002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002
Dieldryna (C12H8Cl6O)* | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002 | chromatografia gazowa (GC-ECD) | 0.002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002
Endryna (C12H8Cl6O)* | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002 | chromatografia gazowa (GC-ECD) | 0.002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002
Izodryna (C12H8Cl6)* | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002 | chromatografia gazowa (GC-ECD) | 0.002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002
DDT –izomer para-para* | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002 | chromatografia gazowa (GC-ECD) | 0.003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003
DDT całkowity* | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002 | chromatografia gazowa (GC-ECD) | 0.012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 |  |  | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 |  | <0,012 | <0,012 |  |  | <0,012 | <0,012 |  |  | <0,012 | <0,012 |  |  | <0,012 | <0,012
p,p'-DDD | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002
p,p'-DDE | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002
DMDT(metoksychlor) | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002
Heksachlorobenzen (HCB) | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002 | chromatografia gazowa (GC-ECD) | 0.003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003
Heksachlorocykloheksan (HCH)* | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002 | chromatografia gazowa (GC-ECD) | 0.012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 |  |  | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 |  |  | <0,012 | <0,012 |  |  | <0,012 | <0,012 |  |  | <0,012 | <0,012
alfa- HCH | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002
beta-HCH | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002
delta-HCH | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002
gamma-HCH | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002
Paration | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002 | chromatografia gazowa (GC-ECD) | 0.02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  |  | <0,02 | <0,02 |  |  | <0,02 | <0,02 |  |  | <0,02 | <0,02
Pentachlorofenol (PCP) | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002 | chromatografia gazowa (GC-ECD) | 0.09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 |  |  | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 |  |  | <0,09 | <0,09 |  |  | <0,09 | <0,09 |  |  | <0,09 | <0,09
Symazyna | μg/l* | PN-EN ISO 11369:2002 | Chromatografia cieczowa (HPLC) | 0.2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,2
Trifuralina | μg/l* | PN-EN ISO 10695:2004 | Chromatografia gazowa (GC-MS) | 0.003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003 |  |  | <0,003 | <0,003
Suma pestycydów | μg/l*
Surfaktanty anionowe | mg/l | PB-30/TS, wydanie I z 01.02.2012r. | spektrofotometria przepływowa | 0.02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  |  | <0,02 | 0.03 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  |  | <0,02 | 0.03 |  |  | <0,02 | <0,02 |  |  | <0,02 | <0,02
Substancje powierzchniowo czynne anionowe i niejonowe - suma | mg/l
Tetrachloroetylen | μg/l* | PN-EN ISO 10301:2002 | chromatografia gazowa (GC-FID) | 0.2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 1.2 | 0.3 |  |  | <0,2 | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,2
Trichloroetylen | μg/l* | PN-EN ISO 10301:2002 | chromatografia gazowa (GC-FID) | 0.2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 10 | 4.1 |  |  | <0,2 | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,2
Trichlorobenzen (TCB) | μg/l* | PN-EN ISO 6468:2002 | chromatografia gazowa (GC-ECD) | 0.012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 |  |  | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 |  |  | <0,012 | <0,012 |  |  | <0,012 | <0,012 |  |  | <0,012 | <0,012
Trichlorometan (chloroform) | μg/l* | PN-EN ISO 10301:2002 | chromatografia gazowa (GC-FID) | 0.2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |  |  | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.2 | <0,2 | <0,2 | 0.5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.4 | 0.3 |  |  | 0.3 | <0,2 |  |  | 0.2 | <0,2 |  |  | 0.5 | 0.3
Tetrachlorometan | μg/l* | PN-EN ISO 10301:2002 | chromatografia gazowa (GC-FID) | 0.1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.3 |  |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.1 | <0,1 | <0,1 | 0.3 | 0.5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.8 |  |  | 0.2 | <0,1 |  |  | <0,1 | <0,1 |  |  | <0,1 | 0.5
WWA -Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - suma | μg/l* | PN-EN ISO 17993:2005 | Chromatografia cieczowa (HPLC)
Benzo(a)piren | μg/l* | PN-EN ISO 17993:2005 | Chromatografia cieczowa (HPLC) | 0.005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005
Benzo(b)fluoranten* | μg/l* | PN-EN ISO 17993:2005 | Chromatografia cieczowa (HPLC) | 0.005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005
Dibenzo(a,h)antracen | μg/l* | PN-EN ISO 17993:2005 | Chromatografia cieczowa (HPLC) | 0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001
Benzo(k)fluoranten* | μg/l* | PN-EN ISO 17993:2005 | Chromatografia cieczowa (HPLC) | 0.005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,001 | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005 |  |  | <0,001 | <0,005 |  |  | <0,005 | <0,005
Benzo(g,h,i)perylen* | μg/l* | PN-EN ISO 17993:2005 | Chromatografia cieczowa (HPLC) | 0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001
Indeno(1,2,3-cd)piren* | μg/l* | PN-EN ISO 17993:2005 | Chromatografia cieczowa (HPLC) | 0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001