## małopolskie
Województwo małopolskie
Wskaźnik jakości wody | [21 empty] | Przewodność elektrolityczna w 20°C TEREN | Odczyn pH TEREN | Temperatura TEREN | Tlen Rozpuszczony TEREN | Przewodność elektrolityczna w 20°C | pH | Ogólny węgiel organiczny | Amonowy jon | Antymon | Arsen | Azotany | Azotyny | Bar | Beryl | Bor | Chlorki | Chrom | Cyjanki wolne | Cyna | Cynk | Fluorki | Fosforany | Fosforany | Glin | Kadm | Kobalt | Magnez | Mangan | Miedź | Molibden | Nikiel | Ołów | Potas | Rtęć | Selen | Siarczany | Sód | Srebro | Tal | Tytan | Uran | Wanad | Wapń | Wodorowęglany | Wodorowęglany | Żelazo | Fenole (indeks fenolowy) | CO32- | Wskaźniki w II klasie | Wskaźniki w III klasie | Wskaźniki w IV klasie | Wskaźniki w V klasie | Klasa 2013 - surowa | KLASA KOŃCOWA 2013 | Przyczyna zmiany jakosci - 2013
Jednostka | [21 empty] | [µS/cm] | [-] | [°C] | [mgO2/l] | [µS/cm] | [-] | [mgC/l] | [mgNH4/l] | [mgSb/l] | [mgAs/l] | [mgNO3/l] | [mgNO2/l] | [mgBa/l] | [mgBe/l] | [mgB/l] | [mgCl/l] | [mgCr/l] | [mgCN/l] | [mgSn/l] | [mgZn/l] | [mgF/l] | [mgHPO4/l] | [mgHPO4/l] | [mgAl/l] | [mgCd/l] | [mgCo/l] | [mgMg/l] | [mgMn/l] | [mgCu/l] | [mgMo/l] | [mgNi/l] | [mgPb/l] | [mgK/l] | [mgHg/l] | [mgSe/l] | [mgSO4/l] | [mgNa/l] | [mgAg/l] | [mgTl/l] | [mgTi/l] | [mgU/l] | [mgV/l] | [mgCa/l] | [mgHCO3/l] | [mgHCO3/l] | [mgFe/l] | [mg/l] | [mg/l]
Nr Monbada | Identyfikator UE | PUWG 1992 X | PUWG 1992 Y | Rzędna terenu [m n.p.m.] | Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość | Nazwa dorzecza | RZGW | JCWPd | Kod UE JCWPd | Stratygrafia | Głęb. ww. strop | Charakter punktu (zwierciadło) | Typ ośrodka | Rodzaj otworu | Użytkowanie terenu | opróbowanie | Rodzaj próbki | Nr analizy lab. | teren | teren | teren | teren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1247 | PL04G161_005 | 546135.7645 | 177070.367 | 1 | małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka | Lipnica Wielka | dorzecze Dunaju | Kraków | 161 | PLGW2200161 | Q | 0.6 | swobodne | porowy | piezometr | Łąki i pastwiska | wiosna | podstawowa | 1004/13/64 | 281 | 7.55 | 9.1 | 7.99 | 252.6882 | 7.53 | 3.5 | 0.52 | <0.00005 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.18071 | <0.00005 | 0.01491 | 4.75 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | <0.003 | 0.16 | <0.3 | <0.1 | 0.0008 | <0.00005 | <0.00005 | 3.9371 | 0.87812 | 0.00032 | 0.00068 | <0.0005 | <0.00005 | 0.69069 | <0.0003 | <0.002 | 15.6 | 3.6516 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 46.1601 | 164.7 | 164.7 | 2.225 | <0.1 | - | NH4, | As, Mn, Fe, |  |  | III | III
1247 | PL04G161_005 | 546135.7645 | 177070.367 | 1 | małopolskie | nowotarski | Lipnica Wielka | Lipnica Wielka | dorzecze Dunaju | Kraków | 161 | PLGW2200161 | Q | 0.6 | swobodne | porowy | piezometr | Łąki i pastwiska | jesień | podstawowa | 1019/13/250 | 367 | 7.97 | 10.4 | 5.21 | 313.6201 | 7.25 | 2.2 | 0.52 | <0.00005 | 0.027 | 0.08 | 0.01 | 0.26082 | <0.00005 | 0.01785 | 4.77 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | <0.003 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0016 | <0.00005 | 0.00013 | 4.0565 | 1.278 | 0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.00005 | 0.83842 | <0.0003 | <0.002 | 16.5 | 4.0325 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 59.829 | 209.84 | 209.84 | 6.029 | <0.1 | - | Temp, NH4, Ca, HCO3, HCO3*, |  | As, Fe, | Mn, | V | IV | geogeniczne pochodzenie Mn, źródło
1259 | PL01G135_004 | 532625.9618 | 267972.6202 | 339.31 | małopolskie | olkuski | Bukowno | Bukowno | dorzecze Wisły | Gliwice | 135 | PLGW2100135 | T1+2 | 43.8 | napięte | szczelinowo-krasowy | piezometr | Lasy | wiosna | podstawowa | 1004/13/303 | 452 | 7.31 | 9.9 | 11 | 582.4373 | 7.5 | <1 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 22 | 0.02 | 0.050295 | <0.00005 | 0.026355 | 19.1 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.53172 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0033 | 0.00033 | 8e-05 | 29.7625 | 0.00252 | 0.00055 | 0.00032 | 0.0011 | 0.00185 | 1.1072 | <0.0003 | <0.002 | 99.2 | 8.331 | <0.00005 | 0.00039 | <0.002 | 0.00065 | <0.001 | 79.8526 | 256.2 | 256.2 | 0.05565 | <0.1 | - | NO3, SO4, Ca, HCO3, HCO3*, | Zn, |  |  | III | III
1259 | PL01G135_004 | 532625.9618 | 267972.6202 | 339.31 | małopolskie | olkuski | Bukowno | Bukowno | dorzecze Wisły | Gliwice | 135 | PLGW2100135 | T1+2 | 43.8 | napięte | szczelinowo-krasowy | piezometr | Lasy | jesień | podstawowa | 1019/13/208 | 511 | 7.4 | 10.1 | 5.87 | 607.5269 | 7.54 | <1 | 0.06 | <0.00005 | <0.002 | 25 | 0.05 | 0.044415 | <0.00005 | 0.04494 | 23.3 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.52427 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0006 | 0.00026 | 6e-05 | 28.7999 | 0.004095 | 0.00058 | 0.00061 | 0.0006 | 0.00142 | 1.8872 | <0.0003 | <0.002 | 100 | 11.9232 | <0.00005 | 0.00071 | <0.002 | 0.00073 | <0.001 | 83.5351 | 258.64 | 258.64 | 0.066885 | <0.1 | - | Temp, NO3, NO2, SO4, Ca, HCO3, HCO3*, | Zn, |  |  | III | III
1343 | PL04G161_006 | 547016.0934 | 179808.9434 | 660 | małopolskie | nowotarski | Jabłonka | Zubrzyca Dolna | dorzecze Dunaju | Kraków | 161 | PLGW2200161 | Pg(E+Ol) | 9.1 | swobodne | porowo-szczelinowy | st. kopana | Zabudowa wiejska | wiosna | podstawowa | 1004/13/65 | 449 | 6.71 | 8.5 | 8.51 | 405.914 | 6.21 | 1.3 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 62.3 | <0.01 | 0.02352 | <0.00005 | 0.086835 | 30.1 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.0252 | 0.13 | <0.3 | <0.1 | 0.0013 | <0.00005 | <0.00005 | 6.7039 | 0.0021 | 0.00213 | <0.00005 | 0.002 | 0.00015 | 1.5401 | <0.0003 | <0.002 | 75.5 | 29.8862 | <0.00005 | 5e-05 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 43.9766 | 59.78 | 59.78 | 0.012495 | <0.1 | - | SO4, |  | NO3, |  | IV | IV
1343 | PL04G161_006 | 547016.0934 | 179808.9434 | 660 | małopolskie | nowotarski | Jabłonka | Zubrzyca Dolna | dorzecze Dunaju | Kraków | 161 | PLGW2200161 | Pg(E+Ol) | 9.1 | swobodne | porowo-szczelinowy | st. kopana | Zabudowa wiejska | jesień | podstawowa | 1019/13/251 | 493 | 6.07 | 8.2 | 10.16 | 439.9642 | 6.06 | 1.5 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 76.5 | 0.02 | 0.024465 | <0.00005 | 0.04935 | 32 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.027615 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0015 | 6e-05 | <0.00005 | 7.4905 | 0.001 | 0.00158 | <0.00005 | 0.0041 | 0.00034 | 1.6483 | <0.0003 | <0.002 | 74.4 | 28.677 | <0.00005 | 5e-05 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 47.3395 | 46.36 | 46.36 | <0.01 | <0.1 | - | SO4, |  | pH, NO3, |  | IV | IV
1382 | PL04G161_007 | 548960.254 | 181676.7613 | 642 | małopolskie | nowotarski | Jabłonka | Zubrzyca Dolna | dorzecze Dunaju | Kraków | 161 | PLGW2200161 | PgE | 0 | źródło | porowo-szczelinowy | źródło | Zabudowa wiejska | wiosna | podstawowa | 1004/13/66 | 240 | 6.7 | 8 | 9.82 | 224.9104 | 6.83 | <1 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 18.5 | 0.01 | 0.01365 | <0.00005 | <0.01 | 13.3 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.003045 | 0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | 4.6338 | 0.00105 | 0.0011 | 5e-05 | 0.0008 | <0.00005 | 0.54222 | <0.0003 | <0.002 | 26.8 | 8.1576 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 32.086 | 84.18 | 84.18 | <0.01 | <0.1 | - | NO3, |  |  |  | II | II
1382 | PL04G161_007 | 548960.254 | 181676.7613 | 642 | małopolskie | nowotarski | Jabłonka | Zubrzyca Dolna | dorzecze Dunaju | Kraków | 161 | PLGW2200161 | PgE | 0 | źródło | porowo-szczelinowy | źródło | Zabudowa wiejska | jesień | podstawowa | 1019/13/252 | 248 | 6.96 | 8.1 | 10.3 | 230.2867 | 6.72 | <1 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 18.7 | 0.01 | 0.01008 | <0.00005 | 0.010185 | 12 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.004725 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0021 | <0.00005 | <0.00005 | 4.7389 | 0.001785 | 0.00112 | 6e-05 | 0.0007 | <0.00005 | 0.77805 | <0.0003 | <0.002 | 25.3 | 8.3476 | <0.00005 | 5e-05 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 31.6987 | 71.98 | 71.98 | <0.01 | <0.1 | - | NO3, |  |  |  | II | II
2214 | PL04G161_001 | 549578.5757 | 178002.6914 | 610 | małopolskie | nowotarski | Jabłonka | Jabłonka | dorzecze Dunaju | Kraków | 161 | PLGW2200161 | Q | 2.3 | swobodne | porowy | st. kopana | Grunty rolne | wiosna | podstawowa | 1004/13/63 | 422 | 7.08 | 5.8 | 9.78 | 377.2401 | 6.89 | 1.1 | <0.05 | 0.0001 | <0.002 | 19.5 | 0.02 | 0.13534 | <0.00005 | 0.03024 | 20.2 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.01575 | 0.23 | <0.3 | <0.1 | 0.0016 | <0.00005 | <0.00005 | 7.5731 | 0.00483 | 0.00189 | <0.00005 | 0.0007 | <0.00005 | 20.6782 | <0.0003 | <0.002 | 33.1 | 11.4037 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 47.1222 | 164.7 | 164.7 | 0.01071 | <0.1 | - | NO3, |  |  | K, | V | V
2214 | PL04G161_001 | 549578.5757 | 178002.6914 | 610 | małopolskie | nowotarski | Jabłonka | Jabłonka | dorzecze Dunaju | Kraków | 161 | PLGW2200161 | Q | 2.3 | swobodne | porowy | st. kopana | Grunty rolne | jesień | podstawowa | 1019/13/253 | 419 | 6.81 | 12.5 | 6.86 | 371.8638 | 6.71 | 1.2 | <0.05 | 0.00017 | <0.002 | 8.57 | <0.01 | 0.13934 | <0.00005 | 0.04158 | 16.5 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.00777 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0015 | <0.00005 | 0.00015 | 7.6558 | 0.02184 | 0.00178 | 5e-05 | 0.0016 | 7e-05 | 22.9245 | <0.0003 | <0.002 | 32 | 10.8984 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 46.1777 | 173.24 | 173.24 | 0.010605 | <0.1 | - |  | Temp, |  | K, | V | V
2239 | PL01G134_004 | 530910.7314 | 263157.7976 | 328.3 | małopolskie | olkuski | Bukowno | Bór Biskupi | dorzecze Wisły | Gliwice | 134 | PLGW2100134 | P | 23 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Lasy | wiosna | podstawowa | 1004/13/297 | 211 | 7.76 | 10.1 | 12.78 | 247.3118 | 7.68 | <1 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 6.14 | <0.01 | 0.12558 | <0.00005 | <0.01 | 6.97 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.022995 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0027 | <0.00005 | <0.00005 | 1.1148 | <0.001 | 0.0003 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00005 | 1.0381 | <0.0003 | <0.002 | 59.6 | 1.0522 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | 0.002 | 49.1724 | 63.44 | 63.44 | <0.01 | <0.1 | - | Temp, |  |  |  | II | II
2239 | PL01G134_004 | 530910.7314 | 263157.7976 | 328.3 | małopolskie | olkuski | Bukowno | Bór Biskupi | dorzecze Wisły | Gliwice | 134 | PLGW2100134 | P | 23 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Lasy | jesień | podstawowa | 1019/13/135 | 210 | 7.82 | 9.9 | 10.39 | 254.4803 | 7.76 | <1 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 5.87 | 0.03 | 0.12873 | <0.00005 | <0.01 | 6.39 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.02877 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0013 | <0.00005 | <0.00005 | 1.1607 | <0.001 | 0.00052 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00005 | 1.001 | <0.0003 | <0.002 | 61.6 | 1.0328 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | 0.003 | 50.6458 | 67.1 | 67.1 | <0.01 | <0.1 | - | SO4, Ca, |  |  |  | II | II
2240 | PL01G149_001 | 531810.7066 | 248740.3789 | 352.8 | małopolskie | chrzanowski | Chrzanów | Płaza | dorzecze Wisły | Kraków | 149 | PLGW2200149 | T | 50 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Roślinność drzewiasta i krzewiasta | wiosna | podstawowa | 1004/13/169 | 456 | 7.33 | 10.2 | 3.75 | 551.9713 | 7.47 | <1 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 19.9 | <0.01 | 0.02289 | <0.00005 | 0.03717 | 13.1 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.19667 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0045 | <0.00005 | 0.00021 | 22.3612 | 0.034545 | 0.00097 | 0.00016 | 0.0009 | 0.00029 | 1.1139 | <0.0003 | <0.002 | 61.6 | 7.1985 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.00061 | 0.001 | 88.0291 | 286.7 | 286.7 | 1.2345 | <0.1 | - | Temp, NO3, Zn, SO4, Ca, HCO3, HCO3*, | Fe, |  |  | III | III
2240 | PL01G149_001 | 531810.7066 | 248740.3789 | 352.8 | małopolskie | chrzanowski | Chrzanów | Płaza | dorzecze Wisły | Kraków | 149 | PLGW2200149 | T | 50 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Roślinność drzewiasta i krzewiasta | jesień | podstawowa | 1019/13/106 | 498 | 7.46 | 9.9 | 7.51 | 602.1505 | 7.47 | <1 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 24.5 | 0.02 | 0.023205 | <0.00005 | 0.044835 | 22.4 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.18522 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0009 | <0.00005 | <0.00005 | 24.8766 | 0.009765 | 0.00078 | 0.00022 | <0.0005 | <0.00005 | 1.2574 | <0.0003 | <0.002 | 52.8 | 9.0902 | <0.00005 | 6e-05 | <0.002 | 0.0007 | <0.001 | 89.8398 | 320.86 | 320.86 | 0.09786 | <0.1 | - | NO3, Zn, Ca, HCO3, HCO3*, |  |  |  | II | II
2248 | PL01G147_001 | 518983.6955 | 246966.8522 | 245 | małopolskie | oświęcimski | Chełmek | Bobrek | dorzecze Wisły | Kraków | 147 | PLGW2200147 | NgM | 10.8 | napięte | porowo-szczelinowy | st. wiercona | Lasy | wiosna | podstawowa | 1004/13/304 | 489 | 6.84 | 10 | 5.22 | 570.7885 | 7.04 | 1.8 | <0.05 | 0.00031 | 0.005 | 8.35 | 0.05 | 0.13178 | <0.00005 | 0.06048 | 16.9 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.15036 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.008 | 0.00103 | 0.00263 | 8.9343 | 1.3997 | 0.00235 | 0.00676 | 0.0202 | 0.00161 | 6.5021 | <0.0003 | <0.002 | 33.6 | 20.8798 | <0.00005 | 0.00011 | <0.002 | 0.00116 | <0.001 | 98.6951 | 307.44 | 307.44 | 1.6689 | <0.1 | - | Temp, NO2, Zn, Cd, Mo, Ca, HCO3, HCO3*, | Fe, | Ni, | Mn, | V | IV | geogenicze pochodzenie wskaźnika, tylko Mn w IV
2248 | PL01G147_001 | 518983.6955 | 246966.8522 | 245 | małopolskie | oświęcimski | Chełmek | Bobrek | dorzecze Wisły | Kraków | 147 | PLGW2200147 | NgM | 10.8 | napięte | porowo-szczelinowy | st. wiercona | Lasy | jesień | podstawowa | 1019/13/203 | 460 | 7.2 | 13.3 | 2.87 | 495.5197 | 7.31 | 1.7 | 0.1 | 0.00012 | <0.002 | 11 | 0.03 | 0.082635 | 6e-05 | 0.08799 | 17.5 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.30534 | 0.51 | <0.3 | <0.1 | 0.0017 | 0.00037 | 0.00111 | 9.1599 | 0.14164 | 0.00263 | 0.0032 | 0.0091 | 0.00015 | 4.903 | <0.0003 | <0.002 | 60.8 | 9.1263 | <0.00005 | 8e-05 | <0.002 | 0.00068 | <0.001 | 86.5603 | 239.12 | 239.12 | 0.086415 | <0.1 | - | NO3, Zn, F, Mn, Mo, Ni, SO4, Ca, HCO3, HCO3*, | Temp, |  |  | III | III
2249 | PL01G148_001 | 517810.0648 | 240533.3152 | 242.9 | małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gm. miejska) | Oświęcim | dorzecze Wisły | Kraków | 148 | PLGW2200148 | Q | 9.8 | swobodne | porowy | st. wiercona | Miejskie tereny zielone | wiosna | podstawowa | 1004/13/170 | 640 | 6.69 | 11.3 | 0.43 | 734.767 | 6.88 | <1 | 1.5 | <0.00005 | <0.002 | 0.22 | 0.02 | 0.11812 | <0.00005 | 0.018375 | 63.1 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.003255 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0025 | <0.00005 | 0.00021 | 18.9469 | 0.94616 | 0.00105 | 0.00016 | 0.0008 | <0.00005 | 1.5299 | <0.0003 | <0.002 | 95.4 | 23.5739 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.00017 | <0.001 | 116.5765 | 305 | 305 | 8.4253 | <0.1 | - | Temp, Cl, SO4, HCO3, HCO3*, | O2, NH4, Mn, Ca, | Fe, |  | IV | III | geogenicze pochodzenie wskaźnika, tylko Fe w IV
2249 | PL01G148_001 | 517810.0648 | 240533.3152 | 242.9 | małopolskie | oświęcimski | Oświęcim (gm. miejska) | Oświęcim | dorzecze Wisły | Kraków | 148 | PLGW2200148 | Q | 9.8 | swobodne | porowy | st. wiercona | Miejskie tereny zielone | jesień | podstawowa | 1019/13/107 | 603 | 7.09 | 10.2 | 2.78 | 693.5484 | 6.82 | <1 | 1.42 | <0.00005 | <0.002 | 0.48 | 0.03 | 0.1092 | 5e-05 | 0.015645 | 61.9 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.006825 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0012 | <0.00005 | 0.00016 | 17.8526 | 0.90489 | 0.00077 | 0.00017 | <0.0005 | <0.00005 | 1.5399 | <0.0003 | <0.002 | 94.4 | 22.3694 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.00015 | <0.001 | 105.9895 | 283.04 | 283.04 | 8.2398 | <0.1 | - | Temp, Cl, SO4, HCO3, HCO3*, | NH4, Mn, Ca, | Fe, |  | IV | III | geogenicze pochodzenie wskaźnika, tylko Fe w IV
2250 | PL01G148_002 | 528266.4101 | 229429.0084 | 257.2 | małopolskie | wadowicki | Wieprz | Gierałtowice | dorzecze Wisły | Kraków | 148 | PLGW2200148 | Q | 1.4 | swobodne | porowy | st. wiercona | Roślinność drzewiasta i krzewiasta | wiosna | podstawowa | 1004/13/171 | 210 | 6.94 | 8.3 | 2.33 | 275.0896 | 6.54 | <1 | <0.05 | 6e-05 | <0.002 | 16.2 | 0.01 | 0.04662 | <0.00005 | 0.045675 | 18.7 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.00441 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.028 | <0.00005 | 6e-05 | 5.7352 | 0.004935 | 0.0011 | <0.00005 | 0.001 | 0.00013 | 3.3056 | <0.0003 | <0.002 | 39.6 | 16.1378 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 32.4685 | 75.64 | 75.64 | 0.05166 | <0.1 | - | NO3, |  |  |  | II | II
2250 | PL01G148_002 | 528266.4101 | 229429.0084 | 257.2 | małopolskie | wadowicki | Wieprz | Gierałtowice | dorzecze Wisły | Kraków | 148 | PLGW2200148 | Q | 1.4 | swobodne | porowy | st. wiercona | Roślinność drzewiasta i krzewiasta | jesień | podstawowa | 1019/13/108 | 265 | 6.52 | 14.4 | 6.03 | 292.1147 | 6.48 | <1 | <0.05 | 9e-05 | <0.002 | 2.43 | 0.02 | 0.056595 | <0.00005 | 0.055965 | 23.4 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | <0.003 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0014 | <0.00005 | <0.00005 | 6.0348 | 0.00882 | 0.00106 | 7e-05 | <0.0005 | <0.00005 | 3.9064 | <0.0003 | <0.002 | 27.5 | 18.2246 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 33.5789 | 113.46 | 113.46 | 0.011445 | <0.1 | - |  | Temp, |  |  | III | III
2251 | PL01G148_003 | 524958.7471 | 236974.0852 | 238.4 | małopolskie | oświęcimski | Przeciszów | Przeciszów | dorzecze Wisły | Kraków | 148 | PLGW2200148 | Pg+Ng | 11.5 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Grunty orne | wiosna | podstawowa | 1004/13/233 | 299 | 6.8 | 10.6 | 0.75 | 336.9176 | 6.9 | 2.5 | 1.05 | <0.00005 | <0.002 | 0.15 | 0.01 | 0.05292 | <0.00005 | 0.015435 | 24.2 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | <0.003 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0012 | <0.00005 | <0.00005 | 8.9639 | 0.44772 | 0.00034 | 8e-05 | <0.0005 | <0.00005 | 0.98175 | <0.0003 | <0.002 | 30.4 | 8.6931 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 54.8899 | 168.36 | 168.36 | 7.0777 | <0.1 | - | Temp, O2, Ca, | NH4, Mn, | Fe, |  | IV | III | geogenicze pochodzenie wskaźnika, tylko Fe w IV
2251 | PL01G148_003 | 524958.7471 | 236974.0852 | 238.4 | małopolskie | oświęcimski | Przeciszów | Przeciszów | dorzecze Wisły | Kraków | 148 | PLGW2200148 | Pg+Ng | 11.5 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Grunty orne | jesień | podstawowa | 1019/13/109 | 298 | 6.98 | 10.1 | 2.91 | 345.8781 | 6.88 | <1 | 0.99 | <0.00005 | <0.002 | 0.3 | 0.02 | 0.05187 | 6e-05 | 0.017325 | 25.1 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.00315 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0007 | <0.00005 | <0.00005 | 9.0538 | 0.44783 | 0.00038 | 7e-05 | <0.0005 | <0.00005 | 1.0722 | <0.0003 | <0.002 | 30 | 9.2666 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 51.5495 | 180.56 | 180.56 | 7.2615 | <0.1 | - | Temp, NH4, Ca, | Mn, | Fe, |  | IV | III | geogenicze pochodzenie wskaźnika, tylko Fe w IV
2252 | PL01G149_002 | 527306.6746 | 249147.7138 | 275.8 | małopolskie | chrzanowski | Chrzanów | Chrzanów | dorzecze Wisły | Kraków | 149 | PLGW2200149 | T | 35.7 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Roślinność drzewiasta i krzewiasta | wiosna | podstawowa | 1004/13/168 | 510 | 7.33 | 11.7 | 1.47 | 595.8781 | 7.46 | <1 | <0.05 | <0.00005 | <0.002 | 15.2 | 0.01 | 0.10353 | <0.00005 | 0.082845 | 29 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.063105 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0028 | 0.0001 | <0.00005 | 28.6863 | <0.001 | 0.00113 | 0.00025 | 0.0007 | 0.00026 | 2.5163 | <0.0003 | <0.002 | 99.4 | 16.6394 | <0.00005 | 0.00011 | <0.002 | 0.0006 | <0.001 | 77.7389 | 246.44 | 246.44 | <0.01 | <0.1 | - | Temp, NO3, Zn, SO4, Ca, HCO3, HCO3*, |  |  |  | II | II
2252 | PL01G149_002 | 527306.6746 | 249147.7138 | 275.8 | małopolskie | chrzanowski | Chrzanów | Chrzanów | dorzecze Wisły | Kraków | 149 | PLGW2200149 | T | 35.7 | swobodne | szczelinowo-krasowy | st. wiercona | Roślinność drzewiasta i krzewiasta | jesień | podstawowa | 1019/13/110 | 503 | 7.55 | 10.2 | 3.74 | 603.0466 | 7.49 | <1 | <0.05 | 7e-05 | <0.002 | 15.2 | 0.03 | 0.13125 | <0.00005 | 0.20339 | 33.1 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.013755 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0007 | 0.00022 | 0.00041 | 6.5033 | 0.30009 | 0.00337 | 0.00029 | 0.0024 | <0.00005 | 8.9825 | <0.0003 | <0.002 | 98.8 | 23.4272 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.0007 | <0.001 | 95.2996 | 236.68 | 236.68 | 0.028035 | <0.1 | - | Temp, NO3, Mn, SO4, Ca, HCO3, HCO3*, |  |  |  | II | II
2253 | PL01G149_003 | 534346.2897 | 250651.939 | 285.6 | małopolskie | chrzanowski | Trzebinia | Bolęcin | dorzecze Wisły | Kraków | 149 | PLGW2200149 | Q | 10 | swobodne | porowy |  | Roślinność drzewiasta i krzewiasta | wiosna | podstawowa | 1004/13/167 | 534 | 6.83 | 10 | 0.96 | 640.681 | 6.9 | <1 | 0.12 | 7e-05 | <0.002 | 14.6 | 0.02 | 0.14753 | <0.00005 | 0.20696 | 46.8 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.005145 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0021 | 0.00029 | 0.00042 | 7.0121 | 0.36467 | 0.00303 | 0.0003 | 0.0034 | 5e-05 | 9.1693 | <0.0003 | <0.002 | 73.2 | 23.7359 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | 0.00085 | <0.001 | 108.6158 | 269.62 | 269.62 | 0.03507 | <0.1 | - | Temp, O2, NO3, Mn, SO4, HCO3, HCO3*, | Ca, |  |  | III | III
2253 | PL01G149_003 | 534346.2897 | 250651.939 | 285.6 | małopolskie | chrzanowski | Trzebinia | Bolęcin | dorzecze Wisły | Kraków | 149 | PLGW2200149 | Q | 10 | swobodne | porowy |  | Roślinność drzewiasta i krzewiasta | jesień | podstawowa | 1019/13/111 | 493 | 7.04 | 9.5 | 3.81 | 599.4624 | 6.94 | 1 | 0.07 | <0.00005 | <0.002 | 20.1 | 0.02 | 0.099855 | <0.00005 | 0.082215 | 43.9 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.077385 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0005 | 9e-05 | <0.00005 | 28.0273 | <0.001 | 0.00128 | 0.00026 | <0.0005 | 0.00027 | 2.6529 | <0.0003 | <0.002 | 66 | 17.5226 | <0.00005 | 0.00015 | <0.002 | 0.00063 | <0.001 | 74.3081 | 245.22 | 245.22 | <0.01 | <0.1 | - | NO3, Zn, SO4, Ca, HCO3, HCO3*, |  |  |  | II | II
2909 | PL01G148_004 | 516903.5742 | 243523.1202 | 228.8 | małopolskie | oświęcimski | Oświęcim | Broszkowice | dorzecze Wisły | Kraków | 148 | PLGW2200148 | Q | 4 | napięte | porowy | st. wiercona | Zabudowa wiejska | wiosna | podstawowa | 1004/13/276 | 706 | 6.39 | 9.8 | 3.5 | 620.9677 | 6.41 | 2.3 | 0.99 | <0.00005 | <0.002 | 0.48 | 0.01 | 0.30429 | <0.00005 | 0.24832 | 77.1 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | <0.003 | 0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0011 | <0.00005 | 0.00038 | 11.5592 | 1.236 | 0.00058 | 0.00017 | 0.0007 | <0.00005 | 6.6965 | <0.0003 | <0.002 | 130 | 42.6289 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 55.2591 | 152.5 | 152.5 | 31.5564 | <0.1 | - | PEW, NH4, Cl, SO4, Ca, |  | pH, | Mn, Fe, | V | IV | geogeniczne pochodzenie wskaźników, tylko Mn i Fe w V klasie, a w IV pH (parametr terenowy), brak wskaźników w III klasie, poziom nieizolowany, głębokość otworu 28 m
2909 | PL01G148_004 | 516903.5742 | 243523.1202 | 228.8 | małopolskie | oświęcimski | Oświęcim | Broszkowice | dorzecze Wisły | Kraków | 148 | PLGW2200148 | Q | 4 | napięte | porowy | st. wiercona | Zabudowa wiejska | jesień | podstawowa | 1019/13/159 | 745 | 6.33 | 10.3 | 0.51 | 610.2151 | 6.26 | <1 | 0.84 | <0.00005 | <0.002 | 0.58 | 0.04 | 0.32687 | <0.00005 | 0.24801 | 78.8 | <0.003 | <0.01 | <0.0005 | 0.01155 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | 0.0009 | <0.00005 | 0.00032 | 12.0239 | 1.3 | 0.00092 | 9e-05 | <0.0005 | <0.00005 | 6.7212 | <0.0003 | <0.002 | 127 | 46.394 | <0.00005 | <0.00005 | <0.002 | <0.00005 | <0.001 | 58.2027 | 120.78 | 120.78 | 33.5869 | <0.1 | - | Temp, O2, PEW, NH4, NO2, Cl, SO4, Ca, |  | pH, | Mn, Fe, | V | IV | geogeniczne pochodzenie wskaźników, tylko Mn i Fe w V klasie, a w IV pH (parametr terenowy), brak wskaźników w III klasie, poziom nieizolowany, głębokość otworu 28 m
WYNIKI BADAŃ MONITORINGOWYCH WÓD PODZIEMNYCH - wyniki pomiarów w 2013 roku