Załącznik nr 3 do SIWZ

…………………………………………..........

(miejscowość, data)

Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

w Krakowie

31-011 Kraków, Plac Szczepański 5

Nazwa i adres Wykonawcy

Nr telefonu: ........................................................

..............................................				 Adres e-mail: ......................................................

(pieczątka)

FORMULARZ OFERTY

Zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę

na zakup i dostawę:

część I - 2 sztuki poborników pyłu zawieszonego LVS;

część II - kalibrator mierników zanieczyszczeń gazowych oraz wytwornica powietrza zerowego kompatybilna z kalibratorem;

| Część zamówienia: | część I - 2 sztuki poborników pyłu zawieszonego LVS* | część II - kalibrator mierników zanieczyszczeń gazowych oraz wytwornica powietrza zerowego kompatybilna z kalibratorem* |
| --- | --- | --- |
| cena | Cena jednostkowa ………………………. …………………… zł wartość (brutto) w złotych 2 szt ……………………………………………… (słownie złotych ........................................ .....................................................................................................................) podatek VAT: ............. %, | ……………………………………………… (słownie złotych ........................................... ......................................................................................................................) podatek VAT: ............. %, |
| Przywrócenie zdolności pomiarowej urządzeń najpóźniej w ciągu 3 dni od momentu pisemnego zgłoszenia wady (pocztą e-mail lub faxem). Powyżej tego okresu zapewnienie urządzenia zastępczego - dotyczy części I i II | Tak / nie* *- zaznaczyć odpowiednio | Tak / nie* *- zaznaczyć odpowiednio |
| - Dodatkowy zestaw 15 opraw do filtrów - dodatkowe pojemniki/kasety dla każdego dostarczonego pobornika, zarówno dla filtrów przed jak i po ekspozycji. Ilość dostarczonych kaset/pojemników musi być wystarczająca aby nie było potrzeby przekładania opraw filtrów pomiędzy pojemnikami/kasetami w czasie wymiany filtrów, - szczelny, zamykany pojemnik (typu walizka z uchwytem, termos, sztywna konstrukcja) dla transportu 15 wyeksponowanych filtrów umieszczonych w pojemniku/kasecie, dla każdego dostarczonego pobornika osobno (umożliwiający przewożenie filtrów w załadowanej kasecie/pojemniku, w ustalonym, nieruchomym położeniu), - taśmy do lokalnej drukarki (zamontowanej w poborniku) na 2 lata pracy (jeśli występuje) - dotyczy części I | Tak / nie* *- zaznaczyć odpowiednio | NIE DOTYCZY |
| - Wypełnienia oczyszczające do wytwornicy powietrza zerowego na okres 24 miesięcy eksploatacji – dotyczy części II | NIE DOTYCZY | Tak / nie* *- zaznaczyć odpowiednio |

* - wykonawca wypełnia tą pozycję w tabeli na którą składa ofertę, niewypełnione pola należy skreślić.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Warunkami Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty są dokumenty wymienione w pkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta składa się z .......... stron.

…………………………………………………….................

podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy